## 温控器温度分辨率
| 参数值 | 注释
B | 3950 | B值或β值；根据所使用的热敏电阻填写 |  |  |  |  | 使用方法：在浅绿色框里输入参数
R0 | 10 | 基准电阻，单位kohm；根据所使用的热敏电阻填写，一般情况下是25度时的阻值 |  |  |  |  | 选择不同参数的热敏电阻会左右移动高性能测温范围
Rs | 11 | 参考电阻，单位kohm；可选值为1或者11
电压 | 对应阻值 | 对应温度值 | 绝对温度值 | 对应的电压温度关系 | 简化版温度分辨率 | 标准版温度分辨率
0.05 | 0.57895 | 106.6856 | 379.8356 | 0.0013005 | 0.071752 | 0.029341
0.1 | 1.2222 | 81.2229 | 354.3729 | 0.0028309 | 0.032962 | 0.011406
0.15 | 1.9412 | 67.1011 | 340.2511 | 0.0043502 | 0.02145 | 0.0062407
0.2 | 2.75 | 57.1899 | 330.3399 | 0.0057916 | 0.016112 | 0.0039252
0.25 | 3.6667 | 49.429 | 322.579 | 0.0071175 | 0.01311 | 0.0026757
0.3 | 4.7143 | 42.9416 | 316.0916 | 0.0083021 | 0.011239 | 0.0019371
0.35 | 5.9231 | 37.2715 | 310.4215 | 0.0093256 | 0.010006 | 0.0014846
0.4 | 7.3333 | 32.1473 | 305.2973 | 0.010171 | 0.0091743 | 0.0012127
0.45 | 9 | 27.3901 | 300.5401 | 0.010823 | 0.0086212 | 0.0010672
0.5 | 11 | 22.8704 | 296.0204 | 0.011269 | 0.0082802 | 0.0010198
0.55 | 13.4444 | 18.4846 | 291.6346 | 0.011495 | 0.0081179 | 0.0010579
0.6 | 16.5 | 14.1407 | 287.2907 | 0.011486 | 0.008124 | 0.0011801
0.65 | 20.4286 | 9.7463 | 282.8963 | 0.011229 | 0.0083102 | 0.001396
0.7 | 25.6667 | 5.196 | 278.346 | 0.010706 | 0.0087154 | 0.00173
0.75 | 33 | 0.35238 | 273.5024 | 0.0099009 | 0.0094245 | 0.0022315
0.8 | 44 | -4.9892 | 268.1608 | 0.0087887 | 0.010617 | 0.0030031
0.85 | 62.3333 | -11.1837 | 261.9663 | 0.0073387 | 0.012715 | 0.0042812
0.9 | 99 | -18.982 | 254.168 | 0.005503 | 0.016957 | 0.0067544
0.95 | 209 | -30.6419 | 242.5081 | 0.0031903 | 0.029248 | 0.013681

## 参考电阻对标准版分辨率
| 参数值 | 注释
B | 3950 | B值或β值；根据所使用的热敏电阻填写 | [5 empty] | 使用方法：在浅绿色框里输入参数
R0 | 10 | 基准电阻，单位kohm；根据所使用的热敏电阻填写，一般情况下是25度时的阻值
Rs1 | 11 | Rs2 | 1
| 11k参考电阻 |  |  |  |  | 1k参考电阻
电压 | 对应阻值 | 对应温度值 | 绝对温度值 | 电压温度关系 | 温度分辨率 | 对应阻值 | 对应温度值 | 绝对温度值 | 电压温度关系 | 温度分辨率
0.05 | 0.57895 | 106.6856 | 379.8356 | 0.0013005 | 0.029341 | 0.052632 | 220.5173 | 493.6673 | 0.00076988 | 0.049562
0.1 | 1.2222 | 81.2229 | 354.3729 | 0.0028309 | 0.011406 | 0.11111 | 178.3531 | 451.5031 | 0.0017439 | 0.018516
0.15 | 1.9412 | 67.1011 | 340.2511 | 0.0043502 | 0.0062407 | 0.17647 | 155.6768 | 428.8268 | 0.0027387 | 0.0099128
0.2 | 2.75 | 57.1899 | 330.3399 | 0.0057916 | 0.0039252 | 0.25 | 140.0522 | 413.2022 | 0.0037016 | 0.0061414
0.25 | 3.6667 | 49.429 | 322.579 | 0.0071175 | 0.0026757 | 0.33333 | 127.9806 | 401.1306 | 0.0046029 | 0.0041375
0.3 | 4.7143 | 42.9416 | 316.0916 | 0.0083021 | 0.0019371 | 0.42857 | 117.9979 | 391.1479 | 0.0054217 | 0.0029662
0.35 | 5.9231 | 37.2715 | 310.4215 | 0.0093256 | 0.0014846 | 0.53846 | 109.3521 | 382.5021 | 0.006142 | 0.0022542
0.4 | 7.3333 | 32.1473 | 305.2973 | 0.010171 | 0.0012127 | 0.66667 | 101.6016 | 374.7516 | 0.0067503 | 0.0018273
0.45 | 9 | 27.3901 | 300.5401 | 0.010823 | 0.0010672 | 0.81818 | 94.4591 | 367.6091 | 0.0072344 | 0.0015966
0.5 | 11 | 22.8704 | 296.0204 | 0.011269 | 0.0010198 | 1 | 87.7197 | 360.8697 | 0.0075829 | 0.0015156
0.55 | 13.4444 | 18.4846 | 291.6346 | 0.011495 | 0.0010579 | 1.2222 | 81.2229 | 354.3729 | 0.0077849 | 0.0015621
0.6 | 16.5 | 14.1407 | 287.2907 | 0.011486 | 0.0011801 | 1.5 | 74.8295 | 347.9795 | 0.0078289 | 0.0017314
0.65 | 20.4286 | 9.7463 | 282.8963 | 0.011229 | 0.001396 | 1.8571 | 68.4031 | 341.5531 | 0.007703 | 0.0020349
0.7 | 25.6667 | 5.196 | 278.346 | 0.010706 | 0.00173 | 2.3333 | 61.7923 | 334.9423 | 0.007394 | 0.002505
0.75 | 33 | 0.35238 | 273.5024 | 0.0099009 | 0.0022315 | 3 | 54.8035 | 327.9535 | 0.0068861 | 0.0032085
0.8 | 44 | -4.9892 | 268.1608 | 0.0087887 | 0.0030031 | 4 | 47.153 | 320.303 | 0.0061602 | 0.0042845
0.85 | 62.3333 | -11.1837 | 261.9663 | 0.0073387 | 0.0042812 | 5.6667 | 38.3548 | 311.5048 | 0.0051901 | 0.0060535
0.9 | 99 | -18.982 | 254.168 | 0.005503 | 0.0067544 | 9 | 27.3901 | 300.5401 | 0.0039358 | 0.0094439
0.95 | 209 | -30.6419 | 242.5081 | 0.0031903 | 0.013681 | 19 | 11.2228 | 284.3728 | 0.0023201 | 0.018812

## 热敏电阻参数对区间的影响
| 热敏电阻1 | 热敏电阻2 | 热敏电阻3
B | 3950 | 3950 | 3950 |  | 下表以标准版温控作为示例
R0 | 10 | 50 | 100 | 单位kohm
Rs | 11 |  |  | 单位kohm，可选值1或11
|  | 热敏电阻1 |  |  | 热敏电阻2 |  |  | 热敏电阻3
电压 | 对应阻值 | 对应温度值 | 电压温度关系 | 温度分辨率 | 对应温度值 | 电压温度关系 | 温度分辨率 | 对应温度值 | 电压温度关系 | 温度分辨率
0.05 | 0.57895 | 106.6856 | 0.0013005 | 0.029341 | 176.2346 | 0.00092908 | 0.041069 | 214.706 | 0.00078833 | 0.048402
0.1 | 1.2222 | 81.2229 | 0.0028309 | 0.011406 | 141.0258 | 0.0020724 | 0.015581 | 173.4873 | 0.0017821 | 0.018119
0.15 | 1.9412 | 67.1011 | 0.0043502 | 0.0062407 | 121.8644 | 0.0032276 | 0.0084112 | 151.285 | 0.0027957 | 0.0097108
0.2 | 2.75 | 57.1899 | 0.0057916 | 0.0039252 | 108.5684 | 0.0043374 | 0.0052412 | 135.9731 | 0.0037758 | 0.0060208
0.25 | 3.6667 | 49.429 | 0.0071175 | 0.0026757 | 98.2433 | 0.0053695 | 0.0035468 | 124.1353 | 0.0046924 | 0.0040586
0.3 | 4.7143 | 42.9416 | 0.0083021 | 0.0019371 | 89.6701 | 0.0063014 | 0.0025521 | 114.3407 | 0.0055245 | 0.002911
0.35 | 5.9231 | 37.2715 | 0.0093256 | 0.0014846 | 82.2193 | 0.0071157 | 0.0019457 | 105.8541 | 0.0062559 | 0.0022131
0.4 | 7.3333 | 32.1473 | 0.010171 | 0.0012127 | 75.5197 | 0.0077979 | 0.0015818 | 98.2433 | 0.0068729 | 0.0017947
0.45 | 9 | 27.3901 | 0.010823 | 0.0010672 | 69.3286 | 0.008335 | 0.0013858 | 91.227 | 0.0073633 | 0.0015687
0.5 | 11 | 22.8704 | 0.011269 | 0.0010198 | 63.4718 | 0.0087147 | 0.0013187 | 84.6045 | 0.0077155 | 0.0014895
0.55 | 13.4444 | 18.4846 | 0.011495 | 0.0010579 | 57.8119 | 0.0089252 | 0.0013625 | 78.2184 | 0.0079186 | 0.0015357
0.6 | 16.5 | 14.1407 | 0.011486 | 0.0011801 | 52.2287 | 0.0089543 | 0.0015138 | 71.932 | 0.0079609 | 0.0017027
0.65 | 20.4286 | 9.7463 | 0.011229 | 0.001396 | 46.6032 | 0.0087892 | 0.0017835 | 65.6113 | 0.0078305 | 0.0020018
0.7 | 25.6667 | 5.196 | 0.010706 | 0.00173 | 40.8022 | 0.0084157 | 0.0022009 | 59.107 | 0.0075139 | 0.002465
0.75 | 33 | 0.35238 | 0.0099009 | 0.0022315 | 34.6538 | 0.0078172 | 0.0028264 | 52.2287 | 0.0069955 | 0.0031584
0.8 | 44 | -4.9892 | 0.0087887 | 0.0030031 | 27.9049 | 0.0069731 | 0.003785 | 44.6964 | 0.0062558 | 0.004219
0.85 | 62.3333 | -11.1837 | 0.0073387 | 0.0042812 | 20.1195 | 0.0058556 | 0.0053655 | 36.0309 | 0.0052684 | 0.0059635
0.9 | 99 | -18.982 | 0.005503 | 0.0067544 | 10.3809 | 0.0044222 | 0.0084052 | 25.2264 | 0.0039931 | 0.0093084
0.95 | 209 | -30.6419 | 0.0031903 | 0.013681 | -4.0522 | 0.002591 | 0.016845 | 9.2848 | 0.0023521 | 0.018556